Załącznik nr 3a

do Zasad prowadzenia konkursu ofert

w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Poznań, dnia .............................

Formularz ofertowy

1. Dane Oferenta

pełna nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

…………………………………………………………………………………………………………...

adres działalności: (ulica, nr, kod, miejscowość):

……………………………………………………………………………………………………….…..

telefon/fax:

e-mail:

NIP:

REGON:

Nr KRS (dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego)

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Osoba upoważniona do reprezentowania oferenta:…………………………………………….………..

Wskazany wyżej numer telefonu oraz adres e-mail oferent wskazuje jako środki komunikacji przeznaczone do kontaktu przez Komisję Konkursową w toku konkursu ofert. Oświadczenia, wezwania i informacje przekazane za pośrednictwem jednego ze wskazanych środków uznaje się 
za skutecznie doręczone.

2. Zakres świadczeń

Oferent składa ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego (MRI), stanowiących przedmiot umowy.

………........................................

podpis Oferenta

3. Wartość oferty.

Przedmiot umowy stanowi 1 pakiet. Zleceniodawca nie wyraża zgody na dzielenie pakietu (składania ofert cząstkowych). Oferta dotyczy całego pakietu badań. Zleceniodawca nie wyraża zgody na zmiany w pakiecie badań.

Pakiet nr 1

| Lp. |  | Rodzaj świadczenia (z opisem) | waga | Cena za 1 badanie w zł | waga x cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MRI głowy | 0,20 |  |  |
| 2 |  | MRI przysadki | 0 |  |  |
| 3 |  | MRI oczodołów | 0 |  |  |
| 4 |  | MRI kręgosłupa szyjnego | 0,10 |  |  |
| 5 |  | MRI kręgosłupa piersiowego | 0 |  |  |
| 6 |  | MRI kręgosłupa lędźwiowego | 0 |  |  |
| 7 |  | MRI kręgosłupa dwa odcinki | 0,20 |  |  |
| 8 |  | MRI kręgosłupa trzy odcinki | 0 |  |  |
| 9 |  | MRI miednicy | 0 |  |  |
| 10 |  | MRI stawu biodrowego | 0 |  |  |
| 11 |  | MRI kości udowej | 0 |  |  |
| 12 |  | MRI stawu barkowego | 0,05 |  |  |
| 13 |  | MRI kości ramiennej | 0 |  |  |
| 14 |  | MRI stawu łokciowego | 0 |  |  |
| 15 |  | MRI kości przedramienia | 0 |  |  |
| 16 |  | MRI stawu kolanowego | 0,15 |  |  |
| 17 |  | MRI stawu skokowego | 0,05 |  |  |
| 18 |  | MRI stawu krzyżowo-biodrowego | 0,20 |  |  |
| 19 |  | MRI nadgarstka | 0 |  |  |
| 20 |  | MRI stopy | 0 |  |  |
| 21 |  | MRI angio głowy | 0 |  |  |
| 22 |  | MRI angiografia szyjna | 0 |  |  |
| 23 |  | MRI jamy brzusznej | 0 |  |  |
| 24 |  | MRI sutka | 0 |  |  |
| 25 |  | MRI dróg żółciowych (cholangiografia) | 0 |  |  |
| 26 |  | Podanie dożylne kontrastu do badania MR ze wzmocnieniem | 0,05 |  |  |
| SUMA |  |  | 1,00 | x |  |
| 27 | *wykonywanie badań rezonansu magnetycznego w znieczuleniu dla dzieci i dorosłych |  | x |  | x |

*w przypadku, gdy oferent złoży ofertę na udzielanie tego świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Kryterium oceny - Pakiet nr 1

Ofertę może złożyć wyłącznie oferent posiadający min.3 letnie doświadczenie w realizacji świadczeń objętych Umową (referencje odbiorcy/ów zrealizowanych i wykazanych świadczeń przez oferenta).

- arytmetyczna średnia ważona cena pakietu świadczeń (maksymalnie 90 punktów)

najniższa arytmetyczna średnia ważona cena pakietu

_____________________________________________         x  90 pkt

arytmetyczna średnia ważona cena pakietu badanej oferty

- wykonywanie badań rezonansu magnetycznego w znieczuleniu dla dzieci i dorosłych zgodnie 
z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (10 pkt)

4. Oświadczenia:

Oświadczam, że oferent zapoznał się z treścią Ogłoszenia, wzorem Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego oraz wzorem Umowy dzierżawy i akceptuje zawarte w nich postanowienia, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz posiada informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

………........................................

podpis Oferenta

Oświadczam, że oferent posiada uprawnienia niezbędne do realizacji świadczeń stanowiących przedmiot Konkursu ofert, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz spełnia określone prawem warunki ich realizacji.

………........................................

podpis Oferenta

Oświadczam, że oferent uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

………........................................

podpis Oferenta

Oświadczam, że w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty, oferent zobowiązuję się do zawarcia umów o treści zgodnej ze wzorem Umów oraz przystąpienia do realizacji świadczeń zdrowotnych.

………........................................

podpis Oferenta

Oświadczam, że świadczenia wykonywane będą w siedzibie Zleceniodawcy, przy wykorzystaniu aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w posiadaniu Zleceniobiorcy, w pomieszczeniach określonych w Umowie dzierżawy.

………........................................

podpis Oferenta

Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w treści obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie z treścią Umowy, przez cały okres jej realizacji.

………........................................

podpis Oferenta

Oferent zobowiązuje się zapewnić integrację z systemem RIS/PACS Udzielającego zamówienia tj. systemem Eskulap, która będzie polegać na przesyłaniu skierowania i opisu badania w postaci EDM za pośrednictwem bramki HL7 zgodnie z wymogami określonymi w załączniku  „Dokumentacja interfejsu integracyjnego z systemem Teleradiologii systemu Eskulap”. Dane obrazowe w formacie DICOM powiązane z wystawionym skierowaniem Oferent zobowiązuje się przesyłać do PACS Eskulap za pomocą węzła DICOM.

Zleceniobiorca zapewni wykonanie i pokryje koszty integracji sytemu HIS Eskulap oraz zapewni przystosowanie swojego systemu teleinformatycznego do przesyłania opisów zdjęć MRI do systemu HIS Udzielającego zamówienia za pośrednictwem bramki HL7 i węzła DICOM.

………........................................

podpis Oferenta

Załączniki do oferty:

- Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową: odpis z KRS (lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej; kopia statutu, (w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą); wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub opcjonalnie (zamiast wymienionych dokumentów) oferent składa oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem postępowania konkursowego.

- Kopia umowy ubezpieczenia OC, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, których dotyczy postępowanie zawarte na czas trwania umowy albo oświadczenie, że umowa ubezpieczenia zostanie przedłożona nie później niż w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych lub oświadczenie potwierdzające ubezpieczenie OC ze wskazaniem numeru polisy, zakresu oraz czasu obowiązywania.

- Upoważnienie do złożenia i podpisania oferty.

- Certyfikat/y jakości wydane/y przez jednostkę uprawnioną dla świadczeń objętych przedmiotem postępowania,

- Dokumenty potwierdzające wykonywanie świadczeń stanowiących przedmiot umowy 
w wymaganym okresie min. 3 lat, tj. referencje odbiorcy/ów zrealizowanych i wykazanych świadczeń przez oferenta.

- Opis wymaganych parametrów technicznych sprzętu Pracowni MRI, zgodnie z poniższym wzorem:

REZONANS MAGNETYCZNY – 1szt.

Nazwa handlowa: …………………………

Producent: …………………………………

Model: ……………………………………...

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2015 lub nowszy | Tak- podać |  |
|  | Otwór gantry ≥ Φ 60 cm | Tak- podać |  |
|  | Masa całego aparatu (magnes i szafy elektroniki) ≤ 7000kg | Tak- podać |  |
|  | System chłodzenia magnesu | Tak | x |
|  | Maksymalne zużycie helu w cyklu wykonywania badania w litrach na godzinę ≤ 0,01 l/h | Tak- podać |  |
|  | Maksymalne zużycie helu w cyklu stand – by w litrach na godzinę ≤ 0,01 l/h | Tak- podać |  |
|  | Natężenie pola 1,5 T | Tak | x |
|  | Cewki gradientowe |  |  |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak | x |
|  | Maksymalna amplituda (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie) w FOV ≥ 48 cm min. 33 mT/m | Tak- podać |  |
|  | Maksymalna efektywna amplituda (rozumiana jako wypadkowa wektorów we wszystkich osiach) dla FOV ≥ 48 cm min. 57 mT/m | Tak- podać |  |
|  | Maksymalny Slew Rate ≥ 120 T/m/s | Tak- podać |  |
|  | Cyfrowa technologia przesyłania sygnału pomiędzy magnesem a rekonstruktorem | Tak- podać |  |
|  | Min. TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,2 ms | Tak- podać |  |
|  | Min. TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,5 ms | Tak- podać |  |
|  | Min. TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 10 ms | Tak- podać |  |
|  | Min. TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,4 ms | Tak- podać |  |
|  | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (256x256 matryca) ≤ 0,72 ms | Tak- podać |  |
|  | System RF |  |  |
|  | Moc wzmacniacza ≥ 10 kW | Tak- podać |  |
|  | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową) ≥16 | Tak- podać |  |
|  | Dynamika odbiornika (z automatyczną kontrolą) ≥ 140 dB/Hz | Tak- podać |  |
|  | Pasmo przenoszenia (receiver bandwith) ≥ 1 MHz | Tak- podać |  |
|  | Cewki |  |  |
|  | Zintegrowana cewka całego ciała (Whole Body) nadawczo-odbiorcza | Tak | x |
|  | Wielokanałowa cewka (typu array) dedykowana do głowy do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu SENSE, iPAT, ASSET lub równoważna*. Min. 8 kanałowa z lusterkiem lub innym rozwiązaniem ograniczającym | Tak | x |
|  | Kombinacja wielokanałowej cewki do głowy z cewką do szyi (neuro-vascular) do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu SENSE, iPAT, ASSET. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania poszczególnych odcinków kręgosłupa (szyjnego, piersiowego, lędźwiowego) min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Wielokanałowa cewka do całego kręgosłupa (cervical + thoracic + lumbar) umożliwiająca badanie całego kręgosłupa z automatycznym przesuwem stołu pacjenta min. 140 cm sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta. Min 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Cewka kołowa (typu LOOP) - LOP średnica ≤ 6 cali | Tak | x |
|  | Wielokanałowa cewka do brzucha i miednicy umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe w całym obiekcie typu SENSE, iPAT, ASSET lub równoważna*. Wymagana funkcjonalność może być realizowana przez pojedynczą cewkę lub kombinację cewek. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Dedykowana cewka sztywna do badania stawu kolanowego spolaryzowana kołowo/kwadraturowa. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Cewka sztywna do badania stawu barkowego. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Dedykowana sztywna cewka do drobnych stawów (np. nadgarstek). Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Wielokanałowa cewka do badania klatki piersiowej. Min. 8 kanałowa | Tak | x |
|  | Dwie szesnastokanałowe cewki elastyczne ogólnego zastosowania | Tak | x |
|  | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym i poziomym) ≥150 kg | Tak- podać |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG i częstotliwość oddechu lub puls) | Tak | x |
|  | System TV monitorowania pacjenta | Tak | x |
|  | Dwustronny intercom pacjent - technik | Tak | x |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dłuższych odcinków ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FOV (48 w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie. Dwa panele sterujące po obu stronach stołu | Tak | x |
|  | Aplikacje kliniczne |  |  |
|  | Badania neurologiczne | Tak | x |
|  | Rutynowe badania neuro | Tak | x |
|  | Ocena przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego CINE | Tak | x |
|  | Dyfuzja | Tak | x |
|  | Tensor dyfuzji min. 30 kierunków | Tak- podać |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak | x |
|  | Maksymalna wartość b: 7 000 | Tak | x |
|  | Liczenie map ADC | Tak | x |
|  | Generowanie map TRACE i map ADC | Tak | x |
|  | Perfuzja | Tak | x |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak | x |
|  | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) przy badaniach perfuzji MR | Tak | x |
|  | Angiografia MR | Tak | x |
|  | Time-of-Flight MRA | Tak | x |
|  | Phase Contrast MRA | Tak | x |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak | x |
|  | Dynamiczne 3D angio MR | Tak | x |
|  | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus) lub równoważna* | Tak | x |
|  | Badanie z automatycznym przesuwem stołu ≥ 180 cm | Tak- podać |  |
|  | Pakiet umożliwiający akwizycję z rozdzielczością czasową pozwalającą na śledzenie napływu kontrastu przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazowania | Tak | x |
|  | Badania w obszarze abdominalnym | Tak | x |
|  | Cholangiografia MR | Tak | x |
|  | Badania ortopedyczne, ocena chrząstki, kolorowy chrząstkogram T2 | Tak | x |
|  | Single-Voxel Spectroscopy (SVS) | Tak | x |
|  | Chemical Shift Imaging (CSI) | Tak | x |
|  | In-outphase-water only, fat only typu DIXON, IDEAL | Tak | x |
|  | 2D CSI | Tak | x |
|  | 3D CSI | Tak | x |
|  | Obrazowanie równoległe | Tak | x |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmu na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) lub równoważne* | Tak | x |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub dwóch kierunkach jednocześnie | Tak | x |
|  | Techniki spektralnej saturacji | Tak | x |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | x |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | x |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych przy użyciu algorytmu PROPELLER, BLADE lub równoważne* (dla całego ciała) | Tak | x |
|  | Wykrywanie mikrokrwawień i/lub zwapnień mózgu | Tak | x |
|  | Szybkie sekwencje do badań dynamicznych wątroby, 4 typy obrazów | Tak | x |
|  | Kompletne badanie jamy brzusznej free breathing bez bramkowania | Tak | x |
|  | Bezkontrastowe badania naczyniowe | Tak | x |
|  | Wysokiej jakości badania dyfuzyjne | Tak | x |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych w badaniach wolumetrycznych T2 i T2LAIR | Tak | x |
|  | Bezkontrastowa, ilościowa perfuzja mózgu | Tak | x |
|  | Badania dyfuzyjne w małym polu widzenia, bez artefaktów typu folding | Tak | x |
|  | Badania stopnia otłuszczenia wątroby | Tak | x |
|  | Innowacyjna technika cichych skanów podczas badań T1 głowy (mózgu) | Tak | x |
|  | Sekwencje |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak | x |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak | x |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak | x |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub równoważny* | Tak | x |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważny*) | Tak | x |
|  | 2D i 3D z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub równoważny*) | Tak | x |
|  | 3D FLAIR | Tak | x |
|  | Sekwencja trójwymiarowych obrazów ToF-SWI RM naczyń krwionośnych mózgu z wykorzystaniem filtracji wieloskalowej | Tak | x |
|  | Izotropowe sekwencje 3D typu cube, space, bravo-głowa i stawy od razu 3D | Tak | x |
|  | Sekwencje do wykrywania mikrokrwawień mózgowych typu HRSWI | Tak | x |
|  | Trubo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak | x |
|  | Multi-Shot | Tak | x |
|  | Single-Shot | Tak | x |
|  | Parametry obrazowania/parametry sekwencji |  |  |
|  | Max FOV (we wszystkich osiach x, y, z) 50x50x50 cm | Tak | x |
|  | Min. FOV 1 cm | Tak- podać |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak | x |
|  | Min. grubość warstwy (skany 2D) 0,5mm | Tak- podać |  |
|  | Min. grubość warstwy (skany 3D) 0,1 mm | Tak- podać |  |
|  | Sekwencje Gradient Echo (GRE) | Tak | x |
|  | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Trubo Spi Echo / Fast Spi Echo: 512 | Tak | x |
|  | Sekwencje EPI | Tak | x |
|  | Max współczynnik EPI: 512 | Tak | x |
|  | Praca w sieci |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | x |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | x |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | x |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | x |
|  | DICOM 3.0 – Modality worklist | Tak | x |
|  | Kompatybilność z nowymi (przyszłymi) wersjami DICOM | Tak | x |
|  | DICOM 3.0 - MPPS | Tak | x |
|  | Ethernet 1 GB/s | Tak | x |
|  | LAN Fiber | Tak | x |
|  | Infrastruktura UTF6 | Tak | x |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR | Tak | x |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak | x |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | Tak | x |
|  | Adapter umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch cewek | Tak | x |
|  | Szafka do przechowywania cewek i fantomów | Tak | x |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa do wydruku m. in. map perfuzyjnych (wspólna z CT) | Tak | x |
|  | Klatka Faradaya z kompletnym wykończeniem (okładziny ścian, wykładzina podłogowa, oświetlenie) - – 1 okno i 1 drzwi oraz z gniazdami gazów medycznych | Tak | x |
|  | Monitor stężenia tlenu w pomieszczeniu | Tak | x |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak | x |
|  | Detektor metali | Tak | x |
|  | Niemagnetyczne łóżko z możliwością regulacji wysokości do transportu pacjentów znieczulonych | Tak | x |
|  | Odtwarzacz CD z możliwością odsłuchiwania na słuchawkach pacjenta podczas badania | Tak | x |

* W przypadku, gdy oferowane urządzenie spełnia wymagania równoważne, wówczas Oferent zobowiązany jest do wskazania równoważności w ostatniej kolumnie tabeli oraz załączenia dokumentów wykazujących równoważność